厦思建〔2016〕47号

思明区建设局关于印发思明区2016年

住宅小区物业服务监督检查实施方案的通知

各街道办事处，区物业管理工作中心，各物业服务企业：

现将《思明区2016年住宅小区物业服务监督检查实施方案》印发给你们，请认真组织实施。执行中有何意见或建议，请及时告知我局。

厦门市思明区建设局

2016年7月5日

（此件主动公开）

思明区2016年住宅小区物业服务

监督检查实施方案

为了加强对住宅小区物业服务的监督检查，规范物业服务行为，提高物业服务水平，根据《厦门市物业管理若干规定》及其实施细则、《福建省物业服务企业信用综合评价办法（试行）》、《福建省城市住宅物业服务规范》，结合我区工作实际，制定本实施方案。

一、检查对象

思明区范围内已实施物业管理住宅小区的物业服务企业。

二、组织领导

成立区住宅小区物业服务监督检查小组，负责全区住宅小区物业服务的监督检查工作。检查小组由区建设局（区物业管理工作中心）、各街道办事处、各社区居委会及市物业管理协会、行业专家等成员组成，具体工作由区物业管理工作中心承担。区物业管理工作中心可根据工作需要，委托、聘请市物业管理协会等专业机构协助开展具体工作。

三、检查原则

坚持实事求是和公开、公平、公正的原则；坚持依据物业服务合同约定的原则；坚持物业服务质价相符的原则。

四、检查内容及标准

检查内容及标准参照《福建省城市住宅物业服务规范》和《厦门市住宅物业服务等级标准及收费指导价》二级一类标准，分为基本服务和设施设备两大类，其中基本服务细分为基础服务、清洁卫生、绿化服务、公共秩序维护、共用部位等五方面；设施设备包括电梯、消防等共用设施设备的日常运行、保养、维护。

具体检查内容及标准详见附件《思明区住宅物业服务项目实地检查表》。

五、检查方式

（一）检查小组按《思明区住宅物业服务项目实地检查表》，采用听取报告、查阅资料、现场检查等方式，对住宅小区物业服务企业的物业服务情况进行量化监督检查。

（二）检查小组每年定期或不定期对辖区内物业服务企业按比例随机抽取一定数量的住宅小区进行量化监督检查，检查实行百分制，评定成绩85分以上为“优”、75-85分为“良”、60-75分为“中”、60分以下为“差”，物业服务企业拒绝接受监督检查的视为0分。

（三）评定成绩包括实地检查成绩（占比80%）及综合评定成绩（占比20%，）两部分。其中实地检查成绩按附件中表一得分占比60%，表二得分占比40%计算分值，物业服务项目内未配置电梯、消防等设施设备的，只考评物业管理基本服务，以表一得分计算分值。综合评定成绩由区物业管理工作中心综合打分，主要包含对检查问题的整改与反馈情况以及小区日常物业管理服务总体情况，配合街道、社区及有关部门相关工作的情况，对建设主管部门及有关部门日常转办信访、投诉的处理与反馈情况，是否存在其他不良行为等方面。

（四）检查中发现的问题，检查小组当场督促物业服务企业限期整改，物业服务企业应当根据要求时限及时整改并提交书面整改报告，对检查问题的整改及书面报告的提交情况将纳入综合评定成绩的考核。同一项目从第二次检查开始，检查重点对上一次检查中存在的问题进行复查。

（五）在两个检查年度内，累计有三次以上检查成绩为“优”的物业服务企业，对其所服务的项目降低检查频次；累计有三次以上检查成绩为“差”的物业服务企业，对其所服务的项目提高检查频次。

（六）实行物业服务重点事项一票否决制度。对本年度内物业服务项目发生以下情况的物业服务企业，列入向社会公布的警示名单：

1.在本年度内发生重大责任事故的;

2.因物业服务企业责任引发重大群体或越级上访事件，影响社会稳定和正常社会秩序，造成恶劣影响的;

3.因物业服务企业责任被媒体公开曝光在社会上造成恶劣影响的；

4.因物业服务企业责任被有关部门或街道要求整改后不按时整改与反馈，一年内累计两次（含两次）以上的；

5.因物业服务企业责任电梯、消防等设施设备存在重大安全隐患，被相关主管部门通报或处罚的；

6.未按照协议约定及时退还装修保证金及其它应退还费用的；

7.违反有关规定对业主或物业使用人停水停电的；

8.物业服务企业拒绝接受监督检查的；

9.其他严重不良行为。

六、结果应用

（一）检查结果作为区有关部门信用监管，以及企业参与区、街道各项评优评选活动的主要依据。对检查成绩为“差”的，给予通报批评一次，累计有三次（含三次）以上的，取消本年度区、街各项评优评选资格，记入企业不良信用记录一次；对检查成绩为“优”的，给予通报表扬一次，累计有三次（含三次）以上的，在本年度区、街各项评优评先中优先考虑，记入企业良好信用记录一次。

（二）对属物业服务企业责任，经督促仍不整改的，记入企业不良信用记录一次；对累计有三次不良信用记录的物业服务企业，列入向社会公布的警示名单。被列入警示名单的物业服务企业，两年内不得在我区承揽新的物业管理业务。

（三）检查结果由所在街道办事处通告小区业主、业委会，作为业主、业主大会续（解）聘物业服务企业的参考依据。

（四）检查结果按《福建省物业服务企业信用综合评价办法（试行）》进行企业信用加减记分，并上报上级主管部门，作为资质检查、升级，前期物业招投标，信用监管以及参与各项评优评选活动的依据。

附件：思明区住宅物业服务项目实地检查表

附件

思明区住宅物业服务项目实地检查表

项目名称：                                                      思明区                街道                  社区居委会

| 序号 | 表一（基本服务） |  |  |  |  |  | 表二（设施设备） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 小计 | 一 |  |
| 内容 | 基础服务 | 清洁卫生 | 绿化服务 | 公共秩序维护 | 共用部位 |  | 设施设备 | 有设施设备的项目以表一的分数占比60%，表二的分数占比40%，计算总得分 |
| 分值 | 30 | 25 | 10 | 25 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查要求：请你单位对检查中发现的问题立即进行整改，并于接到本表7日内将整改情况以书面形式（加盖公司公章并附整改后照片）反馈我局。联系地址：厦门市思明南路303号思明区建设局二楼；联系电话：2035682，传真：2039087，邮箱：smqjsj@126.com。

评分说明：

1.此表适用于思明区住宅物业服务项目的日常监督检查，附有表一、表二；

2.评定成绩包括实地检查成绩（占比80%）及综合评定成绩（占比20%，），其中实地检查成绩按表一得分占比60%，表二得分占比40%计算分值，物业服务项目内未配置电梯、消防等设施设备的，只考评物业管理基本服务，以表一得分计算分值；

3.评定成绩85分以上为“优”、75-85分为“良”、60-75分为“中”、60分以下为“差”，物业服务企业拒绝接受监督检查的视为0分。

物业服务企业名称：

项目负责人（签字）：                           办公电话：                        手机：

检查组人员（签字）：                                                                      检查时间：2016年    月    日

表一

思明区住宅物业服务项目实地检查表（基本服务）

| 检查内容 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 服 务 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 1 | 物业公司必须持有有效证照（营业执照、资质证书等），并在服务处显著位置悬挂（可为复印件加盖公司公章） | 2 | 符合得2分；未悬挂得0.5分；不符合得0分 |  |  |
|  | 2 | 服务人员统一着装；专业技术人员应持有效岗位证书及资格证书上岗（如证书原件在公司总部，服务处应保留复印件以备检查）；人员配备合理，服务主动热情 | 4 | 专业技术人员每发现1人无上岗证扣0.5，着装及标志1个不符合扣0.2，不符合得0分 |  |  |
|  | 3 | 建立小区（大厦）设备管理档案、业主资料档案 | 4 | 符合得4分，发现一处不无符合扣0.5分，不符合得0分 |  |  |
|  | 4 | 物业服务内容与质量标准、物业服务收费标准、物业服务人员名单，应在服务处的醒目位置公布；在显著、必要位置公布小区（大厦）24小时服务电话 | 6 | 符合得6分，发现一处不符合扣1分，不符合得0分 |  |  |
|  | 5 | 每半年公布小区（大厦）的经营收益明细和日常专项维修资金收支情况（有记录并在厦门市建设局网站公示） | 4 | 符合得4分；发现一处不符合扣1分，不符合得0分 |  |  |
|  | 6 | 小区（大厦）的各项收费标准公示公开，前期物业服务收费向物价部门备案；与开发建设单位或业主委员会签订（前期）物业服务合同，并到区建设局备案 | 6 | 符合得6分；发现一处不符合扣2分，未公示公开的得0分 |  |  |
|  | 7 | 对业主求助、投诉先做好登记、解释工作，及时响应处理业主的求助或投诉，处理结束后应对业主进行回访 | 4 | 符合得4分，每发生一起未及时响应处理或未回访扣1分，不符合得0分 |  |  |
| 清 洁 卫 生 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 8 | 道路地面、绿地每日保洁，目视地面、绿地清洁无杂物；明沟无杂物、无积水；标识牌、开关面板、矮柱灯立面、信报箱目视无泥土、手印、积尘；水景保持水体清洁、水面无漂浮物，保持水体无异味 | 6 | 符合得6分，每发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 9 | 楼内公共区域地面清洁，目视无污迹、无水迹、脚印，楼梯扶手、栏杆、窗台目视无灰尘、污渍；天花板、公共灯具目视基本无灰尘、无蜘蛛网；消防栓、指示牌、开关面板等公共设施目视无灰尘、无污迹；天台、屋顶保持清洁、无垃圾；玻璃门窗目视无灰尘、无污迹、无水迹 | 10 | 符合得10分，每发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 10 | 垃圾箱合理设置，每日清理至少一次，擦试一次，箱（桶）无满溢、无异味、无污迹，收集点周围地面无散落垃圾、无污迹；垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 | 4 | 符合得4分，每发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 11 | 建立消杀工作管理制度，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等的孳生 | 2 | 符合得2分，未定期做卫生消杀扣1分 |  |  |
|  | 12 | 每年清理化粪池一次，化粪池无溢满现象，有检查和清理记录，设置警示标志 | 3 | 符合得3分，每发现一处扣1分 |  |  |
| 绿 化 服 务 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 13 | 绿地基本无裸露，有效控制杂草孳生；定期喷洒药物预防病虫害（有记录）；适时修剪绿化带；及时加固扶正发生倒伏的树木（在灾害天气发布预警时能及时对树木进行加固） | 8 | 符合得8分，每发现一处扣1分 |  |  |
|  | 14 | 未发现在绿化带上停放车辆、晾晒衣服、堆放杂物等现象 | 2 | 符合得2分，每发现一处扣1分 |  |  |
| 公 共 秩 序 维 护 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 15 | 按合同约定配备相应的秩序维护人员；秩序维护人员统一着装、文明执勤、训练有素、认真负责 | 2 | 符合得2分，着装及标志不规范扣1分，不符合得0分 |  |  |
|  | 16 | 主要出入口、监控室应设有维序人员值班，值班记录可查，封闭的小区（大厦）须有来访人员登记（有记录） | 3 | 符合得3分，每发现一处一处扣1分，不符合得0分 |  |  |
|  | 17 | 按合同约定的路线、规定频次巡逻，对重点区域、重点部位有重点巡查并记录 | 2 | 符合得2分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 18 | 楼宇对讲系统、电子监控系统处于正常工作状态，小区实施24小时监控及时记录，发现问题1小时内有专人到现场处理，若有需要应及时启动相关的预案 | 5 | 符合得5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 19 | 小区内车辆停放规范有序；停车场管理制度完善；有划线停车位，车辆有序停放；车辆无堵塞消防通道现象，保持小区道路交通畅通；车辆进出有登记 | 5 | 符合得5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 20 | 小区内危及人身财产安全的隐患点有醒目安全标识和具体防范措施，对小区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 3 | 符合得3分，未定期开展安全开展安全隐患排查，得0分；安全隐患未及时整改，每发现一处扣1分 |  |  |
|  | 21 | 业主装修前应到物业服务处办理报备手续，服务处应做好日常装修巡查工作、装修完毕后的装修验收手续；在整个装修过程中有遇业主违章行为应及时制止，并做好违章记录，若有制止无效的情况应及时上报相关部门；装修土头袋装后堆放在指定位置，设置统一堆放点，土头垃圾定期清理 | 5 | 符合得5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
| 共 用 部 位 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 22 | 区间道路通畅，路面平整；墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地坪、地砖平整，有缺损及时修补；井盖无缺损、无丢失，安装牢固，无晃动，路面井盖不影响车辆和行人通行；排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象；路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 8 | 符合得8分，每发现一处不符合扣0.5分 |  |  |
|  | 23 | 按规定制定年度维修计划并公示，维修记录可查 | 2 | 符合得2分，发现未做计划或未公示扣1分，无维修记录扣1分 |  |  |

表二

思明区住宅物业服务项目实地检查表（设施设备）

| 检查内容 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 施 设 备 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 1 | 共用配套设施完好，无随意改变用途 | 8 | 符合得8分，每发现一处不符合扣2分 |  |  |
|  | 2 | 建立小区（大厦）设备管理档案，共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范 | 20 | 建立小区（大厦）设备管理档案，设施设备运行、维护按规定记录8分，每发现一处不符合扣2分；无事故隐患6分，存在事故隐患得0分；遵守操作规程3分，每发现一处不符合扣1分；遵守保养规范3分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 4 | 二次供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 12 | 符合得12分，每发现一处不符合扣3分 |  |  |
|  | 5 | 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 30 | 符合得30分，每发现一处不符合扣5分，存在重大安全隐患得0分 |  |  |
|  | 6 | 消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案 | 30 | 符合得30分，每发现一处不符合扣5分，存在重大安全隐患得0分 |  |  |

抄送：市建设局，市物业管理协会。

厦门市思明区建设局 2016年7月5日印发