厦门市建设局文件

厦城建〔2017〕8号

厦门市建设局关于开展2017年度节水型企业

（单位）和节水型居民小区申报与

考核工作的通知

各计划用水企业（单位）和居民小区：

根据住房与城乡建设部、国家发展和改革委员会《关于全面开展创建节水型城市活动的通知》（建城〔2004〕115号）和《关于印发〈全民节水行动计划〉的通知》（发改环资〔2016〕2259号）精神，按照《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）和《节水型社区评价导则》（GB/T26928-2011）要求，我局将组织开展2017年度节水型企业（单位）和节水型居民小区的申报考核工作。现将有关事项通知如下：

一、申报节水型企业（单位）须根据《节水型企业（单位）评价导则》的内容和要求，积极开展创建节水型企业（单位）活动,并按照《厦门市节水型企业（单位）申报与考核办法》规定程序组织申报。

二、申报节水型居民小区的单位须根据《厦门市建设与管理局关于印发（厦门市节水型居民小区申报与考核办法）的通知》（厦建城〔2012〕1号）内容和要求，积极开展创建工作。并由各居民小区物业管理公司或业主委员会负责组织申报。

三、申报和评审时间：每半年申报、评审一次，上半年在2017年4月15日之前申报，下半年在10月15日之前申报。经我局将组织专家进行考核评审达标的企业（单位）或居民小区，我局将按规定予以表彰和补助，并在相关媒体进行公示。 请各企业（单位）和居民小区要高度重视创建工作并加强领导，应指定专人负责。需了解有关情况可登录厦门市建设局网站(www.xmjs.gov.cn)查询或下载相关文件信息内容，也可向厦门市建设局城建处咨询。

四、联系方式

联系电话：2231385 传真：2231385联系人：林丽娜

地址：厦门市厦禾路362号建设大厦十四层城建处

邮政编码：361004

特此通知。

附件：1.节水型企业（单位）报告书

2.节水型居民小区报告书

厦门市建设局

2017年1月26日

（此件主动公开）

抄送：各区建设局;市物业管理协会。

厦门市建设局                           2017年1月26日印发

附件1

节水型企业（单位）报告书

申报企业（单位）名称：

申    报    日    期：

目    录

一、节水型企业（单位）申报表………………………………………………

二、创建节水型企业（单位）领导小组、工作小组名单……………………

三、创建工作总结………………………………………………………………

四、创建节水型企业（单位）基本要求说明…………………………………

五、节水型企业（单位）定量考核指标评分表………………………………

六、节水型企业（单位）基础管理考核指标评分表…………………………

七、节水型企业（单位）定量考核、基础管理考核指标自查逐项说明……

八、节水型企业（单位）审核表………………………………………………

九、附件…………………………………………………………………………

节水型企业（单位）申报表

申报日期：      年    月    日

| 申报单位 (盖章) |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮 编 |  |
|  |  | 水表卡号 |  |
| 联 系 人 |  | 联系方式 | 电话： |
|  |  |  | 手机： |
| 申报资料情 况 |  | 考核指标自评总分 |  |
| 申报理由 |  |  |  |
| 节水型企业（单位）申报资料应包括以下内容： - 创建节水型企业（单位）领导小组名单； - 创建工作总结； - 创建节水型企业（单位）基本要求说明； - 节水型企业（单位）定量考核指标、基础管理考核指标自查逐项说明（附表一、二）； - 所有相关附件； - 节水型企业（单位）审核表。 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件日期 |  |

厦门市建设局印制

创建节水型企业（单位）小组名单

1、创建节水型企业（单位）领导小组：

组长：

副组长：

成员：

2、创建节水型企业（单位）工作小组：

组长：

成员：

节水型企业（单位）创建工作总结

总结应包括以下四方面内容：

1、企业（单位）基本概况--规模、产品、产量、产值、职工人数及用水情况

2、企业（单位）节水具体措施

3、企业（单位）主要节水成效

4、存在问题及改进措施

节水型企业（单位）基本要求说明

一、实施节水“三同时，四到位”制度情况

“三同时”—新建、改建及扩建工程实行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营；

“四到位”—用水计划到位，节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位；

二、生活用水和生产用水分开制度，生活用水没有包费制

三、按规定开采地下水

四、水的重复使用情况

包括蒸汽冷凝水、间接冷却水、直接冷却水、中水、工艺水等；

五、水计量装置完备，并开展水平衡测试

六、污水达标排放

七、没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具

定量考核指标、基础管理考核标准自查逐项说明

- 节水型企业定量考核指标评分表（附表一）说明：

- 工业重复用水利用率：（满分16分，自评分   分）

①考核标准：无机化工国家规定的考核标准（南方）为：70%

②计算公式：工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/工业取水量+工业重复利用水量

③基本情况：

④数据来源：水平衡测试

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 间接冷却水循环率（满分10分，自评分   分）

①考核标准：≥95%

②计算公式：间接冷却水循环率=(间接冷却水循环量/间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)×100%

③基本情况：

④数据来源：水平衡测试

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 万元产值取水量递减率（满分4分，自评分   分）

①考核标准：≥5%

②计算公式：万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量

③基本情况：

④数据来源：详见附件一

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组水表计量率（满分企业4分，单位5分，自评分   分）

①考核标准：一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级计量率×4或×5计分

②计算公式：二级表计量率查资料=(二级表水量之和/一级表水量) ×100%；三级表计量率=(三级表水量之和/二级表水量) ×100%

③基本情况：

④数据来源：详见附件二

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 居民生活用水户表率（满分企业4分，单位5分，自评分   分）

①考核标准：≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率×2或2.5计分

②计算公式：居民生活用水户表率查资料=（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）×100%

③基本情况：

④数据来源：详见附件三

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 企业用水设施损失率(包括自备供水)，满分企业4分，单位10分，自评分     分）

①考核标准：≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完

②计算公式：企业用水设施损失率查资料=(供水总量-有效供水量)/供水总量×100%

③基本情况：

④数据来源：详见附件

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 卫生洁具设备漏水率（满分企业4分，单位10分，自评分   分）

①考核标准：≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完

②计算公式：卫生洁具设备漏水率查资料=检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数×100%

③基本情况：

④数据来源：详见附件

⑤数据计算：

⑥考核结果：

- 锅炉冷凝水回收率（满分企业4分，单位10分，自评分   分）

①考核标准：≥60%以上计4分或10分，每低于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完

②计算公式：锅炉冷凝水回收率查资料=年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量×100%

③基本情况：

④数据来源：详见附件五

⑤数据计算：

⑥考核结果：

（二）节水型企业基础管理考核标准评分表（附表二）说明：

- 主管领导负责节水工作建立办公会议制度（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：有主要领导负责，有会议记录各得2分

②基本情况：

③考核结果：

10、有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：符合要求得4分

②基本情况：详见附件七

③考核结果：

11、有健全的节水管理网络和岗位责任制（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：管理网络健全和责任明确得4分

②基本情况：详见附件八

③考核结果：

12、有计划用水和节约用水的具体管理制度（满分企业4分，单位4分，自评   分）

①考核标准：有正式文件颁发的规定和办法各得2分

②基本情况：详见附件九

③考核结果：

13、原始记录和统计台帐完整规范按照完成统计报表并进行分析（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：两项符合要求得4分，一项符合要求得2分

②基本情况：详见附件十，详见附件二

③考核结果：

14、用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：符合要求得2分或4分

②基本情况：详见附件十一

③考核结果：

15、按规定周期进行水平衡测试（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：按规定水平衡测试报告书正确有整改计划各得2分

②基本情况：详见附件十八

③考核结果：

16、有近期完整的管网图（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：管网图完整清晰得2分或4分

②基本情况：详见附件十八

③考核结果：

17、实行定额管理，节奖超罚（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：定额管理和节奖超罚各得2分

②基本情况：详见附件十二

③考核结果：

18、制订完成节水十年规划（满分企业2分，单位2分，自评分   分）

①考核标准：有节水规划得2分

②基本情况：详见附件十三

③考核结果：

19、经常性开展节水宣传教育（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：经常性开展宣传得2分

②基本情况：详见附件十四

③考核结果：

20、有用水计量管理制度（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：制度健全得2分或4分

②基本情况：详见附件十五

③考核结果：

21、有完整的近期计量网络图（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：有网络图无近期的扣1分或2分

②基本情况：详见附件十八

③考核结果：

22、完成节水指标和年度节水计划（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：完成节水指标和年度计划各得2分

②基本情况：详见附件十六

③考核结果：

23、用水设备管道器具定期检修制（满分企业2分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：有定期检修制度得2分或4分

②基本情况：详见附件十七

③考核结果：

24、已使用的节水设备管理好运行正常（满分企业4分，单位4分，自评分   分）

①考核标准：管理好、运行正常各得2分

②基本情况：

③考核结果：

| 附表一：节水型企业(单位)定量考核指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定量指标 | 考核计算方法 | 考核标准 | 标准水平 | 分数 |  | 自查得分 | 自查情况说明 | 评估得分 | 评估情况 说明 |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 工业用水重复利用率达到同行先进水平 | 查资料:工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/工业水量+工业重复利用水量×100% | 工业重复利用率≥Ei否则每低于1%扣2分。直至扣完 | 见工业用水重复利用率标准水平 | 16 | / |  |  |  |  |
| 2 | 间接冷却水循环率 | 查资料:间接冷却水循环率=(间接冷却水循环量/间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计10分,否则实际循环率*10分计分 | 95% | 10 | / |  |  |  |  |
| 3 | 万元产值取水量递减率 | 查资料:万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量×100% | ≥5%计4分,否则以递减率/5%*4计分 | 5% | 4 | / |  |  |  |  |
| 4 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 | 一级表为水务集团计量表 | 一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级计量率*4或*5计分 | 一级表100% | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 二级表计量率查资料=(二级表水量之和/一级表水量)*100% |  | 二级表≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三级表计量率=(三级表水量之和/二级表水量)*100% |  | 三级表≥85% |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 居民生活用水户表率 | 居民生活用水户表率查资料=（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）*100% | ≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率*2或2.5计分 | 98% | 4 | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业用水设施损失率(包括自备供水) | 企业用水设施损失率查资料=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 卫生洁具设备漏水率 | 卫生洁具设备漏水率查资料=检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数*100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉冷凝水回收率 | 锅炉冷凝水回收率查资料=年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量*100% | ≥60%以上计4分或10分，每低于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 60% | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 定量考核指标总分 |  |  |  |  | 50 | 40 |  |  |  |  |
| 说明：1、定量考核指标中的1、2、4、5、8项的最低标准比标准水平低五个百分点，3项最低标准不得低于1%，6、7项最低标准不得高于5%。 2、总分达到90分以上的方可评为节水型企业（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表二：节水型企业（单位）基础管理考核标准评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分数 |  | 自查得数 | 实际情况说明 | 评估得分 | 评估情况说明 |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |  |
| 9 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责，有会议记录各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 | 检查企业（单位）上级主管部门文件 | 符合要求得4分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 原始记录和统计台帐完整规范按照完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测报告书及有关文件 | 按规定测试报告书正确有整改计划各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |

| 16 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 制订完成节水十年规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 经常性开展节水宣传教育 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得2分 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 用水设备管道器具定期检修制 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 管理好、运行正常各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 基础管理考核标准总分 |  |  |  | 50 | 60 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分由附表一及附表二得分相加获得，若有缺项，则扣除缺项对应分数，最后折算总得分。折算后总得分=实际得分/（100-缺项分）×100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

节水型企业（单位）审核表

| 申报单位 名称(盖章) |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 地 址 |  |  | 邮 编 |  |  |
|  |  |  | 水表卡号 |  |  |
| 申报单位 联 系 人 |  |  | 联系方式 |  | 电话： |
|  |  |  |  |  | 手机： |
| 评 审 小 组 意 见 |  | 评审得分 |  |  |  |
|  |  | 日 期 |  |  |  |
| 评审组长签 字 |  | 日 期 |  |  |  |
| 市节水主管部门承办意见： 承办人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 主管领导签字： 单 位（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |

厦门市建设局印制

附  件

附件一：  万元产值取水量说明

附件二：  年度用水统计表

附件三：  员工宿舍用水统计表

附件四：  卫生洁具统计表

附件五：  锅炉冷凝水回收率说明

附件六：  办公会议制度及会议记录

附件七：  管水员证书

附件八：  节水管理网络及岗位职责

附件九：  计划节约用水管理规定及重点用水点管理办法

附件十：  节水管理台帐

附件十一：巡回检查记录及违规处理通告

附件十二：定额考核资料

附件十三：节水十年规划

附件十四：节水宣传教育资料

附件十五：计量管理制度

附件十六：全年用水汇总表

附件十七：用水器具定期检修制度

附件十八：水平衡测试验收合格证

附件2

节水型居民小区报告书

申报居民小区名称：

申  报  日  期：

目                 录

- 节水型居民小区申报表……………………………

- 创建节水型居民小区领导小组名单………………

- 创建节水型居民小区工作总结………………

- 创建节水型居民小区基本要求说明………………

- 节水型居民小区技术考核指标、管理考核指标

自查逐项说明（附表一、附表二）…………………

- 节水型居民小区审核表……………………………

- 考核指标说明材料………………………………………………………

1、年度用水统计表

2、卫生洁具统计表及节水器具统计表

3、办公会议制度及会议纪录

4、节水管理部门及管理员名单及培训证书

5、节水管理网络及岗位职责

6、计划节约用水管理规定

7、节水管理台帐

8、巡回检查纪录及违规处理通告

9、节水宣传教育资料

10、计量管理制度

11、用水器具定期检修制度

节水型居民小区申报表

申报日期：        年     月     日

| 申报小区 名 称 (业委会盖章) |  | 小区物业管理公司 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区地址 |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 联系方式 | 电话： |
|  |  |  | 手机： |
| 申报理由 |  |  |  |
| 申报资料情况 |  | 考核指标自评总分 |  |
| 节水型居民小区申报资料： - 创建节水型居民小区领导小组名单； - 创建工作总结； - 创建节水型居民小区基本要求说明； - 节水型居民小区技术考核指标、管理考核指标自查逐项说明（附表一、二）； - 节水型居民小区审核表； - 所有相关附件。 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件日期 |  |

厦门市建设局印制

二、创建节水型居民小区领导小组名单

创建领导小组

组长：

组员：

创建工作小组

组长：

组员：

三、创建节水型居民小区工作总结

内容：

（一）居民小区基本概况：规模、入住时间、住户数、居住人数及用水情况

（二）节水具体措施

（三）主要节水成效

（四）存在问题及改进措施

四、创建节水型居民小区基本要求说明

内容：

（一）实施“用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位”制度；

（二）有小区完整的给排水管网图，水计量装置完备；

（三）没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具；

（四）小区居民生活取水量低于165升/人•日。

五、节水型居民小区技术考核指标、管理考核指标自查逐项说明

（一）节水型居民小区技术考核指标评分表（附表一）满分60分，应附上表格，填自评得分。

1、居民生活用水户表率（满分10分，自评得分    ）

①考核标准：≥98%以上计10分，≥95%≤98%分别以户表率×5计分.

②计算公式：居民生活用水户表率=（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）×100%

③基本情况：

④数据来源：

⑤数据计算：

⑥考核结果：

2、小区用水设施损失率（满分10分，自评得分    ）

①考核标准：≤10%计10分，若每高于1%扣2分,直到扣完。

②计算公式：小区用水设施损失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量×100%

③基本情况：

④数据来源：

⑤数据计算：

⑥考核结果：

3、卫生器具设备漏水率（满分10分，自评得分    ）

①考核标准：≤2%计10分，若每高于1%扣2分,直到扣完。

②计算公式：检查卫生洁具设备漏水件数÷检查卫生洁具设备总件数×100%

③基本情况：

④数据来源：

⑤数据计算：

⑥考核结果：

4、节水器具普及率（满分10分，自评得分    ）

①考核标准：100%计10分，每低1%扣2分。

②计算公式：节水器具占总用水器具的比例

③基本情况：

④数据来源：

⑤数据计算：

⑥考核结果：

5、小区居民生活取水量（满分20分，自评得分    ）

①考核标准：≤150升/人•日计0分，若每高于1%,扣2分,≥165升/人•日不得分。

②计算公式：在一定的计量时间内小区的取水总量÷（在一定的计量时间内小区的总人数×在一定的计量时间内的实际天数）

③基本情况：

④数据来源：

⑤数据计算：

⑥考核结果：

（二）节水型居民小区管理考核指标评分表（附表二） 满分40分，应附上表格，填自评得分。

6、办公会议制度（满分4分，自评得分     ）

①考核标准：有主要领导负责节水工作 ，建立会议制度并有会议记录各得2分。

②基本情况：

③考核结果：

7、节水部门及管理人员（满分4分，自评得分     ）

①考核标准：有节水机构设置得2分，有责任人并参加培训得2分。

②基本情况：

③考核结果：

8、节水管理网络和岗位责任制（满分4分，自评得分     ）

①考核标准：节水管理网络健全和责任明确得4分。

②基本情况：

③考核结果：

9、计划用水和节约用水管理制度（满分4分，自评得分     ）

①考核标准：有计划用水节约用水管理制度正式文件颁发得4分。

②基本情况：

③考核结果：

10、原始记录和统计台帐（满分4分，自评得分

①考核标准：原始记录和统计台帐完整规范得2分，按时完成统计报表并进行分析得2分。

②基本情况：

③考核结果：

11、用水情况巡查制度（满分4分，自评得分 ）

①考核标准：用水情况清楚、定期巡回检查，有问题及时解决得4分。

②基本情况：

③考核结果：

12、给排水管网图（满分4分，自评得分 ）

①考核标准：有完整、清晰的近期给排水管网图得4分。

②基本情况：

③考核结果：

13、节水宣传教育（满分4分，自评得分 ）

①考核标准：经常开展多种形式的节水宣传得4分。

②基本情况：

③考核结果：

14、用水计量管理制度（满分4分，自评得分 ）

①考核标准：有健全的用水计量管理制度得4分。

②基本情况：

③考核结果：

15、用水设施检修制度（满分4分，自评得分 ）

①考核标准：有用水设备、管道、器具等用水设施定期检修制度得4分。

②基本情况：

③考核结果：

| 附表一 节水型居民小区技术考核指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术考核指标 | 考核计算方法 | 评分标准 | 指标 标准 | 分数 | 自查 得分 | 自查情况说明 | 评估得分 | 评估情况 说明 |
| 1 | 居民生活用水户表率 | 居民生活用水户表率=（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）×100% | ≥98%以上计10分，≥95%≤98%分别以户表率×5计分 | 98% | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 小区用水设施损失率(包括自备供水) | 小区用水设施损失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量×100% | ≤10%计10分，若每高于1%,扣2分,直到扣完 | 10% | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 卫生洁具设备漏水率 | 卫生洁具设备漏水率=检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数×100% | ≤2%计10分，若每高于1%扣2分,直到扣完 | 2% | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 节水器具普及率 | 节水器具占总用水器具的比例 | 100%计10分，每低1%扣2分 | 100% | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 小区居民生活取水量 （升/人•日） | 在一定计量时间内小区的取水总量÷（在一定的计量时间内小区的总人数×实际天数） | ≤150升/人•日计20分，若每高于1%,扣2分,≥165升/人•日不得分 | ≤150 | 20 |  |  |  |  |
| 技术考核指标总分 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |

| 附表二 节水型居民小区管理考核指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理考核指标 | 考核内容 | 评分标准 | 分数 | 自查 得数 | 实际情况说明 |  | 评估得分 | 评估情况说明 |
| 6 | 办公会议制度 | 主要领导负责节水工作，建立办公会议制度 | 有主要领导负责，有会议记录各得2分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 节水部门和节水管理人员 | 有节水管理部门和专职（兼职）节水管理人员 | 有机构设置得2分，有责任人并参加培训得2分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 节水管理网络和岗位责任制 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 计划用水和节约用水的管理制度 | 有计划用水和节约用水管理具体制度 | 有正式文件颁发的规定和办法得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 原始记录和统计台帐 | 原始记录和统计台帐完整规范，按时完成统计报表并进行分析 | 原始记录和统计台帐完整规范得2分，按时完成统计报表并进行分析得2分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 用水情况巡查制度 | 用水情况清楚，定期巡回检查，发现问题及时处理 | 符合要求得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 给排水管网图 | 有完整、清晰的近期给排水管网图 | 管网图完整清晰得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 节水宣传教育 | 经常性开展节水宣传教育 | 经常开展多种形式的节水宣传得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 用水计量管理制度 | 有健全的用水计量管理制度 | 制度健全得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 用水设施检修制度 | 有用水设备、管道、器具等用水设施定期检修制度 | 有用水设施定期检修制度得4分 | 4 |  |  |  |  |  |
| 管理考核指标总分 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 总得分数 |  |  |  | 自查总得分数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评估总得分数 |  |  |  |  |  |
| 总得分数由附表一及附表二得分相加获得，总得分数达到90分以上的可评为节水型居民小区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、节水型居民小区审核表

| 申报小区 名 称 |  |  | 小区物业管理公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区地址 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 申报单位 联 系 人 |  |  | 联系方式 |  | 电话： |
|  |  |  |  |  | 手机： |
| 评 审 小 组 意 见 |  | 评审得分 |  |  |  |
|  |  | 日 期 |  |  |  |
| 评审组长签字 |  | 日 期 |  |  |  |
| 市节水主管部门承办意见： 承办人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 主管领导签字： 单 位（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |

厦门市建设局印制

七、考核指标说明材料

1、年度用水统计表

2、卫生洁具统计表及节水器具统计表

3、办公会议制度及会议纪录

4、节水管理部门及管理员名单及培训证书

5、节水管理网络及岗位职责

6、计划节约用水管理规定

7、节水管理台帐

8、巡回检查纪录及违规处理通告

9、节水宣传教育资料

10、计量管理制度

11、用水器具定期检修制度

附件2

《厦门市节水型居民小区考核标准》

一、基本要求

节水型居民小区必须满足以下基本要求，如有任何一条不符合要求，不得申报节水型居民小区。

（1）实施“用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位”制度；

（2）有小区完整的给排水管网图，水计量装置完备；

（3）没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具；

（4）小区居民生活取水量低于165升/人.日。

二、技术考核指标

（1）居民生活用水户表率  ≥98%以上。

（2）小区用水设施损失率  ≤10%。

（3）卫生器具设备漏水率  ≤2%。

（4）节水器具普及率  100%。

（5）小区居民生活取水量  ≤150升/人.日。

三、管理考核指标

（6）办公会议制度  有主要领导负责节水工作，建立办公会议制度。

（7）节水部门及管理人员  有节水管理部门和专职（兼职）节水管理人员，并参加节水培训。

（8）节水管理网络和岗位责任制  有健全的节水管理网络和岗位责任制。

（9）计划用水和节约用水管理制度  有计划用水和节约用水管理制度正式文件颁发。

（10）原始记录和统计台帐  原始记录和统计台帐完整规范，按时完成统计报表并进行分析。

（11）用水情况巡查制度  用水情况清楚，定期巡回检查，发现问题及时解决。

（12）给排水管网图  有完整、清晰的近期给排水管网图。

（13）节水宣传教育  经常性开展节水宣传。

（14）用水计量管理制度  有健全的用水计量管理制度。

（15）用水设施检修制度  有用水设备、管道、器具等用水设施定期检修制度。

四、厦门市节水型居民小区考核标准评分表

| 分类 | 序号 | 指标 | 考核内容（指标标准） | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术考核指标 | 1 | 居民生活用水户表率 | ≥98% | ≥98%以上计10分，≥95%≤98%分别以户表率×5计分 | 10 |
|  | 2 | 小区用水设施损失率 | ≤10% | ≤10%计10分，若每高于1%,企业扣2分,直到扣完 | 10 |
|  | 3 | 卫生器具设备漏水率 | ≤2% | ≤2%计10分，若每高于1%,企业扣2分,直到扣完 | 10 |
|  | 4 | 节水器具普及率 | ≥100 | 100%计20分，每低1%扣2分 | 10 |
|  | 5 | 小区居民生活取水量 | ≤150升/人.日 | ≤150升/人.日计20分，若每高于1%,扣2分,≥165升/人.日不得分 | 20 |
| 管理考核指标 | 6 | 办公会议制度 | 主要领导负责节水工作，建立办公会议制度 | 有主要领导负责，有会议记录各得2分 | 4 |
|  | 7 | 节水部门及管理人员 | 有节水管理部门和专职（兼职）节水管理人员 | 有机构设置，有责任人并参加培训 | 4 |
|  | 8 | 节水管理网络和岗位责任制 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 |
|  | 9 | 计划用水和节约用水管理制度 | 有计划用水和节约用水管理具体制度 | 有正式文件颁发的规定和办法得4分 | 4 |
|  | 10 | 原始记录和统计台帐 | 原始记录和统计台帐完整规范，按时完成统计报表并进行分析 | 原始记录和统计台帐完整规范得2分，按时完成统计报表并进行分析得2分 | 4 |
|  | 11 | 用水情况巡查制度 | 用水情况清楚，定期巡回检查，发现问题及时处理 | 用水情况清楚、定期检查，问题及时处理得4分 | 4 |
|  | 12 | 给排水管网图 | 有完整、清晰的近期给排水管网图 | 给排水管网图完整、清晰得4分 | 4 |
|  | 13 | 节水宣传教育 | 经常性开展节水宣传教育 | 经常开展多种形式的节水宣传得4分 | 4 |
|  | 14 | 用水计量管理制度 | 有健全的用水计量管理制度 | 制度健全得4分 | 4 |
|  | 15 | 用水设施检修制度 | 有用水设备、管道、器具等用水设施定期检修制度 | 有用水设施定期检修制度得4分 | 4 |

节水型居民小区采用百分制的考核办法。技术考核指标60分，管理考核指标40分，总计100分。实际考核总分达到90分以上的可评为节水型居民小区。