## Sheet2
附件
全市物业管理区域垃圾分类及安全防范实地检查表
检查项目： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改意见
1 | 消防安全 | 是否建立消防隐患排查的台账。
是否制定消防应急预案；消防通道无堵塞；是否存在乱堆放易燃杂物的现象。
灭火器是否筒体完好，铅封完好、压力完好且在有效期内。
消防水带是否完好，数量准确，无挪作他用。
消防警铃报警系统或消防广播系统是否能正常工作
消控设备操作人员是否有相应操作证件，操作是否熟练。
消控等消防设备是否完好无损，可随时启用。
物业管理区域内烟雾报警喷淋系统是否有效。
2 | 特种设备 | 电梯运行情况；电梯维保情况。
建立电梯隐患排查台账。
是否制定电梯故障后的应急预案；电梯操作员是否具备电梯操作证且操作熟练。
压力容器使用、检测情况；电梯机房通风，照明良好并做好严格管理。
3 | 二次供水安全 | 二次供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案。
4 | 安防 | 楼宇对讲系统、电子监控系统处于正常工作状态，小区实施24小时监控及时记录，发现问题1小时内有专人到现场处理，若有需要应及时启动相关的预案。
协助相关“四实”工作开展情况；小区内流动人口信息采集工作开展情况；群防群治工作“厦门百姓”APP注册工作情况。
5 | 危险化学品排查 | 是否建立危险化学品排查台账。
6 | 生活垃圾分类 | 是否建立生活垃圾分类工作台帐。
是否设置公示栏（牌），公示栏（牌）主要内容：本小区分类投放点的布局引导图，小区分类负责人员名单；是否设置大件垃圾和建筑垃圾堆放点。
投放点是否设置投放指示牌，指示牌主要内容：投放时间；垃圾分类指南；收运单位及责任人姓名、投诉电话；督导员姓名和电话等。
分类垃圾桶设置点是否规范，内容为分类垃圾桶摆放是否杂乱；桶身外观是否存在不净、残缺、破损、不密闭的情况。
已分类投放的垃圾是否存在没有分类收集，混装混收情况；已分类收集的垃圾是否存在没有及时分类运输，混装混运情况。
分类收集是否按照规定的收集频次、时间作业。
7 | 除四害活动 | 是否进行除四害活动;是否建立严格的消杀管理制度并做好相关台账资料。
8 | 隐患排查 | 是否有按文件要求对物业管理区域内进行隐患排查，并定期上报行政主管部门。
9 | 其他安全隐患 | 对危及人身财产安全的隐患做好排查，建立排查台账，在隐患点设置有醒目安全标识并有具体防范措施。